|  | NOVELLO. ДАННЫЕ ПО МОЩНОСТИ СОГЛАСНО EN 442. Габаритная высота (мм); 300; 400; 500; 600; 900; Габаритная высота (мм). Наименование; NOVELLO; NOVELLO; NOVELLO; NOVELLO; NOVELLO; Наименование. Габаритная длина (мм); Тип 22; Тип 33; Тип 11; Тип 22; Тип 33; Тип 11; Тип 21; Тип 22; Тип 33; Тип 11; Тип 21; Тип 22; Тип 33; Тип 11; Тип 21; Тип 22; Тип 33; Габаритная длина (мм). 400; 422 W 333 W; 496 W 392 W; 687 W 538 W; 884W 693 W; 1.216W 956 W; 688 W 544 W; 961 W 753 W; 1.224W 958 W; 1.712 W 1.334 W; 400. 500; 429 W 338 W; 793 W 623 W; 528W 417 W; 736 W 577W; 953 W 747W; 1.308 W 1.028W; 620 W 490 W; 859 W 673 W; 1.105 W 866 W; 1.521 W 1.195 W; 861 W 680 W; 1.202 W 942 W; 1.531W 1.198 W; 2.141 W 1.667 W; 500. 600; 751 W 589 W; 1.028 W 809 W; 515W 406 W; 952 W 747 W; 1.305W 1.027W; 634W 500W; 883W 692W; 1.143W 896W; 1.570W 1.234W; 744 W 588 W; 1.030 W 807 W; 1.325 W 1.039 W; 1.825 W 1.433 W; 1.033 W 816 W; 1.442 W 1.130 W; 1.837W 1.437 W; 2.569 W 2.000 W; 600. 700; 601 W 473W; 1.110W 872W; 739W 583W; 1.030 W 807 W; 1.334W 1.046W; 1.831W 1.439W; 868 W 686 W; 1.202 W 942 W; 1.546 W 1.212 W; 2.129 W 1.672 W; 1.205 W 952 W; 1.682 W 1.318 W; 2.143W 1.677 W; 2.997 W 2.334 W; 700. 800; 1.001 W 786 W; 1.371 W 1.079 W; 687 W 541 W; 1,269W 996W; 1.740W 1.369W; 845W 666W; 1.177W 922W; 1.524W 1.195W; 2.093W 1.645W; 992 W 784 W; 1.374 W 1.076 W; 1.767 W 1.386 W; 2.433 W 1.911 W; 1.377 W 1.088 W; 1.922 W 1.506 W; 2.449W 1.916 W; 3.425 W 2.667 W; 800. 900; 1.126 W 884 W; 1.542 W 1.214W; 773 W 608 W; 1.428W 1.121W; 1.958W 1.540W; 951W 750W; 1.324 W 1.038 W; 1.715W 1.345W; 2.354W 1.850W; 1.116 W 882 W; 1.545 W 1.211 W; 1.988 W 1.559 W; 2.737 W 2.150 W; 1.549 W 1.224 W; 2.163 W 1.695 W; 2.755W 2.156 W; 3.853 W 3.001 W; 900. 1000; 1.251W 982 W; 1.714W 1.349 W; 859 W 676 W; 1.586W 1.245W; 2.175W 1.711W; 1.056W 833W; 1.471 W 1.153 W; 1.905W 1.494W; 2.616W 2.056W; 1.240 W 980 W; 1.717 W 1.345 W; 2.209 W 1.732 W; 3.041 W 2.389 W; 1.721 W 1.360 W; 2.403 W 1.883 W; 3.061W 2.395 W; 4.281 W 3.334 W; 1000. 1100; 1.377W 1.080 W; 1.884W 1.484W; 944 W 744 W; 1.745W 1.370W; 2.393W 1.882W; 1.162W 916W; 1.618 W 1.268 W; 2.096W 1.643W; 2.878W 2.262W; 1.364 W 1.078 W; 1.888 W 1.488 W; 2.430 W 1.905 W; 3.345 W 2.628 W; 1.893 W 1.496 W; 2.644 W 2.071 W; 3.367W 2.635 W; 4.709 W 3.667 W; 1100. 1200; 1.501W 1.178W; 2.057W 1.619W; 1.030W 811W; 1.904W 1.494W; 2.610W 2.053W; 1.267W 1.000W; 1.765 W 1.384 W; 2.286W 1.793W; 3.193W 2.467W; 1.488 W 1.176 W; 2.060 W 1.614 W; 2.651 W 2.078 W; 3.649 W 2.867 W; 2.065 W 1.632 W; 2.884 W 2.260 W; 3.673W 2.874 W; 5.137 W 4.001 W; 1200. 1400; 1.751W 1.375W; 2.400W 1.889W; 1.202W 946W; 2.221W 1.743W; 3.045W 2.395W; 1.478 W 1.166 W; 2.059 W 1.614 W; 2.667 W 2.092 W; 3.662 W 2.878 W; 1.736 W 1.372 W; 2.404 W 1.883 W; 3.093 W 2.425 W; 4.257 W 3.345 W; 2.409 W 1.904 W; 3.364 W 2.636 W; 4.285 W 3.353 W; 5.993 W 4.668 W; 1400. 1600; 2.002W 1.571W; 2.742W 2.158W; 1.374W 1.082W; 2.538W 1.992W; 3.481W 2.738W; 1.690W 1.333W; 2.354W 1.845W; 3.048 W 2.390 W; 4.186 W 3.290W; 1.984 W 1.568 W; 2.747 W 2.152 W; 3.534 W 2.771 W; 4.866 W 3.822 W; 2.754 W 2.176 W; 3.847 W 2.318 W; 4.898 W 3.832 W; 6.850 W 5.334 W; 1600. 1800; 2.252W 1.768W; 3.085W 2.428W; 1.546W 1.217W; 2.855W 2.241W; 3.916W 3.080W; 1.901 W 1.499 W; 2.648 W 2.075 W; 3.429 W 2.689 W; 4.709 W 3.701 W; 2.232 W 1.764 W; 3.091 W 2.421 W; 3.976 W 3.118 W; 5.474 W 4.300 W; 1800. 2000; 2.502W 1.964W; 3.428W 2.698W; 1.717W 1.352W; 3.173W 2.490W; 4.351W 3.422W; 2.112 W 1.666 W; 2.942 W 2.306 W; 3.810 W 2.988 W; 5.232 W 4.112 W; 2.480 W 1.960 W; 3.434 W 2.690 W; 4.418 W 3.464 W; 6.082 W 4.778 W; 2000. 2200; 2.752W 2.160W; 3.771W 2.968W; 3.490W 2.739W; 4.786W 3.764W; 2.324 W 1.833 W; 3.239 W 2.537 W; 4.191 W 3.287 W; 5.755 W 4.523 W; 2.728 W 2.156 W; 3.777 W 2.959 W; 4.860 W 3.810 W; 2200. 2400; 3.002W 2.357W; 4.114W 3.238W; 3.807W 2.988W; 5.221W 4.106W; 2.535 W 1.999 W; 3.533 W 2.767 W; 4.572 W 3.586 W; 6.278 W 4.934 W; 2.976 W 2.352 W; 4.121 W 3.228 W; 5.302 W 4.157 W; 7.298 W 5.734 W; 2400. 2600; 3.253W 2.553W; 4.456W 3.507W; 4.125W 3.237W; 2.746 W 2.166 W; 3.824 W 2.998 W; 4.953 W 3.884 W; 5.743 W 4.503 W; 2600. 2800; 3.503W 2.750W; 4.442W 3.486W; 5.334 W 4.183 W; 6.185 W 4.850 W; 2800. 3000; 3.753W 2.946W; 5.142W 4.047W; 4.759W 3.735W; 3.168 W 2.499 W; 5.715 W 4.482 W; 6.627 W 5.196 W; 3000. 90/70/20С; 90/70/20С. 75/65/20С; 75/65/20С. |
| --- | --- |